生活饮用水中镉的检测实验室间比对结果报告表

| 代码： |  | 单位名称： |
| --- | --- | --- |

| 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 |  | 平均结果 | 扩展不确定度(k=2) | 所用检测 方法全称及方法（标准）号 | 检测 日期 | 检测人员 签字 | 校核人 签字 | 检测项目及方法通过认证认可情况 - 资质认定 - 实验室认可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  | □1；□2；□否 |

注： 1、“检测结果”栏中镉的质量浓度单位报告为mg/L。

2、报告表不得涂改，并请提交检测过程可重复可溯源的完整原始记录（含所使用的仪器的检定/校准/内部校准证书或报告、使用的标准物质证书、试剂（含批号和纯度）和标物质/标准样品（含编号）配置记录、考核样品稀释及前处理原始记录、仪器测试条件设置信息及原始谱图、计算过程等），可另附页说明实验过程中出现的问题或异常现象。

3、本次实验室间比对工作要求各单位采用生活饮用水监测或对外提供正式检测报告所采用的《生活饮用水标准检测方法 金属指标》（GB/T 5750.6-2006）中检测方法进行检测。

4、 如实验室能评估出检测结果测量不确定度，请给出测量不确定度评估报告，并在报告中给出检测结果的扩展不确定度U(k=2)；如不能评估出检测结果测量不确定度，请在“扩展不确定度(k=2)”栏中划“/”。

负责人（签字）：

公  章：